Опросный лист на погружные насосы

| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: Должность/ФИО (полностью) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регион расположения объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество насосов |  |  | Рабочих |  |  |  | Резервных |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | На позиции |  |  |  | На склад |
| Категория надежности |  |  | Первая ☐ |  |  |  | Вторая ☐ |  |  |  | Третья ☐ |
| Количество напорных трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал напорных трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная часовая производительность станции, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемый напор, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Геометрическая высота подъёма, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абсолютная отметка земли, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекачиваемая жидкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  | Хоз. бытовые воды |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |
|  |  |  | Поверхностные воды |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |
|  |  |  | Дренажные воды |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |
|  |  |  | Промышленные сточные воды |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |
| Плотность, кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вязкость, сПз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание твердых частиц (по объему), % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер твердых включений, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание взвешенных веществ, мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание нефтепродуктов, мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура, °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водородный показатель, pH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав перекачиваемой жидкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подача Qном, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напор Hном, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подача Qмин, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напор Hмин, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подача Qмакс, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напор Hмакс, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные Электродвигателя / Motor Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение, В |  |  | ☐ 380V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ 400V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ Другое (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взрывозащита ExdIIBT4 |  |  | Да ☐ |  |  |  |  |  | Нет ☐ |  |  |
| Класс изоляции |  |  | ☐ Класс изоляции F |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ Класс изоляции H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ пуска | Прямой ☐ |  |  |  | Плавный пуск ☐ |  |  |  |  | Частотный преобразователь ☐ |  |
| Температура окружающей среды, град, С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные Кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольный |  |  |  |  |  | Силовой |  |  |  |
| Длина, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маслобензостойкий |  | Да ☐ / Нет ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экранированный |  | Да ☐ / Нет ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальное исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корпус |  |  | ☐ Чугун |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ Высокопрочный чугун |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ Высокохромистый чугун |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ Нержавеющая сталь SS304 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ Нержавеющая сталь SS316 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ Другое (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вал |  |  | ☐ 2Cr13 нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ Сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ Другое (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее колесо |  |  | ☐ Чугун |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ Высокопрочный чугун |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ Высокохромистый чугун |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ Нержавеющая сталь SS304 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ Нержавеющая сталь SS316 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ Другое (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные опции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рубашка охлаждения |  |  | Да ☐ |  |  |  |  |  |  |  | Нет ☐ |
| КИПиА |  |  | ☐ Датчик наличия воды в масляной камере |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ Датчик наличия воды в статоре |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ Датчик течи в клеммную коробку |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ Термоконтакты в обмотках статора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ PTC в обмотках статора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ Pt100 в обмотках статора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ Pt100 в верхнем подшипнике |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ Pt100 в нижнем подшипнике |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ Другое (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запасные части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |
| Комплект подшипников (верхний и нижний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплект уплотнительных колец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплект торцевых уплотнений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другое (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Тип установки |  |
| --- | --- |
| ☐ 1. Стационарная погружная установка на автоматической трубной муфте | ☐ 2. Переносная погружная установка |
| ☐ 3. Стационарная сухая вертикальная установка | ☐ 4. Стационарная сухая горизонтальная установка |
| Глубина погружения (расстояние от зеркала жидкости до дна резервуара минус один метр), м |  |