## Sheet1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ / QUESTIONNAIRE
НА ДВУХВИНТОВЫЕ НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ ВНХ / FOR A DOUBLE-SCREW PUMP UNITS
Конечный заказчик / End-User |  |  | Контактное лицо / Contact person
Название объекта / Site |  |  | Телефон / Phone
Позиция № / Item № |  |  | E-mail
Данные о жидкости / Liquid Information
Перекачиваемая жидкость / Pumping liquid
|  | Мин / Min |  |  | Макс / Max
Температура, °C / Temperature, °C | Давление на входе, кгс/см2 изб. / Inlet pressure, kgf/cm2 g
Вязкость, сСт / Viscosity, cSt | Давление на выходе, кгс/см2 изб. / Outlet pressure, kgf/cm2 g
Плотность, кг/м3 / Spesific Gravity, kg/m3 | Кавитационный запас системы, м / NPSHa, m
Давление паров, МПа/ Vapor Pressure Mpa | Макс. давление на закрытую задвижку, кгс/см2 / Max. shut-off pressure, kgf/cm2
Содержание твердых частиц, % / Solids, %
Размер твердых включений, мм / Solids size, mm
Информация для подбора насоса / Information for the selection of the pump
Размещение / Placement
Температура окр. среды, °С / Ambient temperature, °С
Назначение насоса / Application
Количество насосов / Number of pumps
|  | Мин / Min |  |  | Макс / Max
Объёмный расход, м3/ч / Flow, m3/h
Давление на входе, Мпа / Suction pressure, MPa
Давление нагнетания, Мпа / Discharge pressure, MPa
Дифферинциальное давление, Мпа / Differential pressure, MPa
NPSHa, m
Высота самовсасывания, м / Liquid lifting height, m |  | Заполнить, если необходимо / Fill in if necessary
Данные Электродвигателя / Motor Data
Напряжение, В / Voltage, V
Частота сети, Гц / Frequency, Hz
Степень защиты / IP
Вид взрывозащиты / Explosion-proofing
Климатическое исполнение / Ambient Class
Необходимость работы от преобразователя частоты / Work with a frequency converter
Данные уплотнения вала / Shaft Seal Data
Тип уплотнения / Seal Type
Уплотнение в соответствии с API 682 / Seal according to API 682
План обвязки торцевого уплотнения по API682 / Plan for mechanical seal API682
Материальное исполнение насоса / Pump material
Корпус / Casing
Винтовая пара / Screws
Гильза / Liner
Приборы КИП / CMD
Датчик температуры подшипников насоса / Pump bearing temperature sensor
Датчик температуры подшипников электродвигателя / Electric motor bearing temperature sensor
Термозащита обмоток статора электродвигателя / Thermal protection of motor stator windings
Датчики вибрации подшипников насоса / Vibration sensor of pump bearings
Датчики вибрации подшипников электродвигателя / Vibration sensor of motor bearings
Приборы КИП для системы торцевого уплотнения подбираются поставщиком / Instrumentation for the mechanical seal system is selected by the supplier
Испытания / Tests
Соответствие рабочих характеристик / Performance test
Гидростатическое испытание / Hydrostatic test
NPSH тест / NPSH test
Тест на вибрацию / Vibration test
Звуковой тест / Noise test
Дополнительные испытания / Additional tests |  |  | Указать при необходимости / Specify if necessary
Дополнительные опции / Additional options
Преобразователь частоты / Frequency converter
Предохранительный клапан / Safety valve
Рубашка обогрева паровая / Steam heating jacket
Электрообогрев / Electric heating
Фильтр / Strainer
Дополнительные опции / Additional options |  |  | Указать при необходимости / Specify if necessary
Дополнительные требования / Additional requirements
Указать при необходимости / Specify if necessary
* Красным шрифтом выделены графы обязательные для заполнения
* The data fields marked red color have to be filled
Контактная информация:
Телефон / Phone +7 (499) 753-56-06 |  | E-mail: info@kron-pump.ru |  | Офис в Москве: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.33. этаж 10